УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора

МОУ «Мшинская СОШ»

№156  от   01 сентября   2016 года

ПАСПОРТ  ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

Муниципального  общеобразовательного учреждения

«Мшинская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Мшинская  средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес  объекта: 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская, дом 16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  3 этажей,  3656 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 19161  кв.м._

1.4. Год постройки здания   1967г., последнего капитального ремонта:

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Мшинская  средняя общеобразовательная школа»  8-81372-73-382

1.7.Юридический адрес организации  : 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская,16  
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет  образования администрации Лужского муниципального района      тел. и факс 8(81372) 23-761
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :  Отдел образования администрации Лужского муниципального  района 188230 Россия, Ленинградская область, г. Луга., пр. Кирова, дом. 73, тел. и факс 8(81372) 23-761

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно):  на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, опорно – двигательного аппарата, нарушениями зрения,  нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  300 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:_нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  школьный автобус –  30 м.,  маршрутных автобусов нет.

3.2.2 время движения (пешком): 5-10 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | В том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,
«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.
«ВНД»-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в т.ч для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О, С, Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПВ |

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком.  Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован  надлежащими  поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано  поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (капитальный) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (капитальный) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт (текущий) |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт (капитальный) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)____________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. Согласование  на межведомственной  комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов.                                                         2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.                                                                                                                                                                     3. Согласование работ с надзорными органами.                                                                                                                                                                                                                             4.  Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала): нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19»  апреля  2016 г.,

2. Акта  обследования объекта: № акта 1  от «19»  апреля  2016 г.

3. Решения Комиссии от «19» апреля 2016 г.

В составе:

Директор МОУ «Мшинская СОШ» Надольная Л. М.

Заместитель директора по безопасности     Никрус А.В.

Заместителя директора по УВР: Шахворостова Е.В.

Завхоза Сякова Л. Н.;

Рабочих по обслуживанию здания Федоров С.И. и Надольный О.А..

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  директора

МОУ «Мшинская СОШ»

№156 от   01 сентября   2016 года

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное учреждение Мшинская  средняя общеобразовательная школа

1.2. Адрес  объекта: 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская,16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  3 этажей,  3656 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 19161  кв.м._

1.4. Год постройки здания   1967г., последнего капитального ремонта: .

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  Муниципальное  общеобразовательное учреждение Мшинская  средняя общеобразовательная школа  8-81372-73-382

1.7.Юридический адрес организации  : 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская,16  
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Комитет образования администрации  Лужского муниципального района  тел. факс 8(81372) 23761 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :  Отдел образования администрации Лужского муниципального  района 188230 Россия, Ленинградская область, г. Луга., пр. Кирова, дом. 73, тел. и факс 8(81372) 23-761

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):  на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, опрно – двигательного аппарата, нарушениями зрения,  нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  290 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:_нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  школьный автобус –  30 м.,  маршрутных автобусов нет.

3.2.2 время движения (пешком): 5-10 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О, С, Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПВ |

** Указывается:ДП-В  - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (текущий) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт (текущий) |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт (текущий) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Размещение информации  на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная школа»  _______________ Надольная  Л. М.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  директора

МОУ «Мшинская СОШ»

№156 от   01 сентября   2016 года

АКТ  ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

к  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Мшинская  средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес  объекта: 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская,16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  3 этажей,  3656 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 19161  кв.м._

1.4. Год постройки здания   1967г., последнего капитального ремонта: .

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Мшинская  средняя общеобразовательная школа»   8-81372-73-382

1.7.Юридический адрес организации : 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская,16  
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Комитет образования администрации Лужского муниципального района      тел. и факс 8(81372) 23-761
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :  Комитет  образования администрации Лужского муниципального  района 188230 Россия, Ленинградская область, г. Луга., пр. Кирова, дом. 73, тел. и факс 8(81372) 23-761

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Основными видами деятельности Школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых

Дополнительная информация:

К основным видам деятельности Школы также относится:

- присмотр и уход  за детьми;

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ ;

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  Школьный автобус (туда и обратно) : пос. Красный Маяк – пос. Мшинская; пос. Низовская – пос. Мшинская; дер. Пехенец – пос. Мшинская , маршрутных автобусов нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.      расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 90 м

3.2.2.      время движения (пешком) :2 - 3 мин

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4.      Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О, С, Г,У) |  |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание. | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | капитальный ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается, доступ обеспечен |
| 8. | Все зоны и участки | капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до августа 2018 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно не в полном объеме

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. Согласование  на межведомственной  комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов.                                                         2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.                                                                                                                                                                     3. Согласование работ с надзорными органами.                                                                                                                                                                                                                             4.  Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

Директор МОУ «Мшинская СОШ»                                 Надольная Л. М.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по безопасности:                                   Никрус А.В..

Заместитель директора по УВР:                                                  Шахворостова Е.В.

авхоз                                                                                              Сякова Л. Н.;

Рабочие по обслуживанию зданий                                           Федоров С.И    											                                                                                          Надольный О.А..

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Мшинская  средняя общеобразовательная школа»

Адрес  объекта: 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская,16

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | С | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть | замечаний нет | - | - | - |
| 1.3. | Лестница (наружная) | есть | нет пандуса и перил ограждения | К, О, С | Устройство пандуса и перил ограждения | текущий ремонт |
| 1.4. | Автостоянка и парковка | нет | - | К, О, С, Г | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы | - | - | - |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | - | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Мшинская  средняя общеобразовательная школа»

Адрес  объекта: 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская,16				Наименование объекта, адрес:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Основной главный вход |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Лестница (наружная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Пандус (наружный) | нет | - | - | отсутствует пандус | К, О | перепланировка возможна только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1 | - | нет | - | - | - |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть | 2 | - | отсутствуют фиксаторы | К, О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто | текущий ремонт |
| 2.5. | Тамбур | есть | 3 | - | перепад высоты 5 см | К, О, С | - | Текущий ремонт |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Основной вход | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 1,2,3 | - | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Мшинская  средняя общеобразовательная школа»

Адрес  объекта: 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская,16

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | 4 | - | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С | Установить информационные таблички о препятствиях | текущий ремонт |
| 3.2. | Лестницы (внутри здания) | есть | 40 | - | не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10; отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, устанозвить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил | О, К, С | ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил | реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон | К,О, С | установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни | технические решения невозможны – орга-низация альтер-нативной формы обслуживания |
| 3.4. | Лифт пассажирский | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Дверь | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют | К | ширину марша изменить возможно, только при реконструкции здания | технические решения невозможны – орга-низация альтерна-тивной формы обслуживания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | К, О, С, Г | установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | - |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 4,5 | - | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Мшинская  средняя общеобразовательная школа»

Адрес  объекта: 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская,16

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть | 21 - 38 | - | пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма | К, О, С | убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | нет | 12, 14 | - | Лестница при спуске в спортзал | К, О, С | убрать возможно только при реконструкции здания | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие обозначения помещений | С | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | текущий ремонт |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендациипо адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И(К, О, С, Г) | 12,21 - 38 | - | Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1

- I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

- 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Мшинская средняя общеобразовательная школа»

Адрес  объекта: 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская,16

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетные комнаты | есть | 7 |  | отсутствуют краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К, С, О, Г | установить поручни и опоры; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова | капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5.2. | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 10 |  | замечаний нет | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях | С, Г, О, К | установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки | текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И(К, О, С, Г) | - | - | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 6. Системы информации на объекте

- Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Мшинская средняя общеобразовательная школа»

- Адрес  объекта: 188230 Ленинградская область,  Лужский район,  пос. Мшинская,  ул. Пролетарская,16

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | есть | 1,2 | - | визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема | С, Г, О, К | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло | текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2. | Акустические средства | есть | - | - | замечаний нет | С, Г, О, К | - | - |
| 6.3. | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | установить тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком | ДП-В | установить дублирующую световую сигнализацию в здании | текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И ( К, О, С, Г) | - | - | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Приложение Г

Содержание

| 1. | Паспорт доступности………………………………………. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Анкета……………………………………………………….. | 6 |
| 3. | Акт обследования…………………………………………... | 11 |
| 4. | Территория, прилегающая к зданию……………………… | 16 |
| 5. | Входы, выходы в здание…………………………………… | 19 |
| 6. | Пути движения внутри здания…………………………….. | 22 |
| 7. | Зоны целевого назначения………………………………… | 25 |
| 8. | Зоны целевого назначения – места приложения труда….. | 24 |
| 9. | Зоны целевого назначения – жилые помещения…………. | 25 |
| 10. | Санитарно – гигиенические помещения………………….. | 26 |
| 11. | Система информации на объекте………………………….. | 28 |
|  | Приложения: |  |
| 1. | Поэтажные планы…………………………………………... |  |
| 2. | Паспорт БТИ………………………………………………... |  |
| 3. | План эвакуации…………………………………………….. |  |
| 4. | План – схема местности…………………………………… |  |
| 5.Схема безопасного маршрута к МОУ Мшинская СОШ. |  |  |

План – схема  первого этажа МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная школа»

План – схема  второго этажа МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная школа»

План – схема  третьего этажа МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная школа»

Здания

Школа

Условные обозначения

- направления движения автобуса

- остановка. Знак посадки и высадки детей

- знак осторожно, дети

УТВЕРЖДАЮ

МОУ «Мшинская СОШ»

И.о.директора_____________/Надольная Л.М./

«__»_____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОГИБДД

По Лужскому району и г.Луга

___________________________

«___»__________________2016 г.

Схема движения школьного автобуса

Красный Маяк

Д.Ящера

Покровка

ШКОЛА

Мшинская

АЗС

УТВЕРЖДАЮ

МОУ «Мшинская СОШ»

И.о.директора_____________/Надольная Л.М./

«__»_____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОГИБДД

По Лужскому району и г.Луга

___________________________

«___»__________________2016 г.

Низовская

Красный Маяк

Д.Ящера

Покровка

ШКОЛА

Мшинская

АЗС

Условные обозначения

- направления движения автобуса

- остановка. Знак посадки и высадки детей

Осторожно, дети

- Железнодорожный переезд

Мшинская

Мшинская

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОГИБДД

По Лужскому району и г.Луга

___________________________

«___»__________________2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

МОУ «Мшинская СОШ»

И.о.директора_____________/Надольная Л.М./

«__»_____ 2016 г.

Схема движения школьного автобуса

Пехенец

школа

Условные обозначения

- направления движения автобуса

- остановка. Знак посадки и высадки детей

Знак «Осторожно, дети»

здания